## 月全州监督检查情况的公示
焉耆县消防救援大队4月份监督检查情况的公示
序号 | 单位名称 | 发现的隐患 | 处理情况
1 | 焉耆县三馆三中心（巴州齐家物业服务有限责任公司） | 1.未对新员工开展消防安全培训；2.无控制室值班记录；3.控制室未配备灭火器。 | 责令限期改正
2 | 焉耆县宏金源娱乐会所 | 1.抽问一名员工灭火救援预案职责不清楚。正压式送风口火警测试后未及时复位。 | 责令限期改正
3 | 新疆宏福物流园有限责任公司 | 1.火灾自动报警器存在故障点，未及时消除。 | 责令限期改正
4 | 焉耆县万丰旅馆 | 1.无员工消防安全培训记录；2.窗户设置铁栅栏。 | 责令限期改正
5 | 焉耆县新桥路春梅饭庄 | 1.应急照明灯及安全疏散指示标志未通电；2.遮挡室内消火栓。 | 责令限期改正
6 | 焉耆县雨萍百货商店 | 1.电器线路敷设杂乱；2.灭火器过期未检。 | 责令限期改正
7 | 焉耆县人民法院 | 1.发电机房应急照明灯和疏散指示标识牌未通电，无操作规程，未配备灭火器，储油间地面无沙土；2.水泵房防火门门框未用砂浆填充；3.一层走道左侧一疏散指示标识牌方向安装错误，右侧一疏散指示标识牌未通电；4.常闭式防火门未保持常闭。 | 责令限期改正
8 | 焉耆县启航家乡菜饭店 | 1.店内电器线路私拉乱接，线路未穿管敷设；2.室内消火栓箱未张贴操作方法；3.疏散指示标志牌内容错误。 | 责令限期改正
9 | 焉耆县美君沙龙快餐店 | 1.人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物铁栅栏。 | 责令限期改正
10 | 焉耆芳香居椒麻鸡店 | 1.人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物铁栅栏。 | 责令限期改正
11 | 焉耆县凯德娱乐会所 | 1.每日防火巡查记录4月1日至4月7日无记录；2.收银台旁一室内消火栓阀门锈蚀，打开困难。 | 责令限期改正
12 | 焉耆县中心敬老院 | 1.员工对单位制定的灭火和应急疏散预案的职责不清楚。 | 责令限期改正
13 | 焉耆县融媒体中心 | 1.该单位无每日防火巡查记录；2.该单位未制定灭火和应急疏散预案，并无演练记录。 | 责令限期改正
14 | 焉耆县第三幼儿园 | 1.火灾自动报警系统控制柜存在故障。 | 责令限期改正
15 | 焉耆县集贸大世界（巴州宏利物业管理有限公司） | 1.未填写控制室值班记录；2.未填写每日防火巡查记录。 | 责令限期改正
16 | 巴州丰欧能源有限公司 | 1.制定的灭火和应急疏散预案未更新；2.消防安全“三自住两公开一承诺”公示牌未填写消防安全责任人信息。 | 责令限期改正
17 | 焉耆县第六幼儿园 | 1.无重点单位档案资料；2.无微型消防站；3.控制室无值班记录;4.控制室闭门器损坏。 | 责令限期改正
18 | 焉耆瑞枫旅馆 | 1.人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物（客房窗户上设置铁栅栏）。 | 责令限期改正
19 | 焉耆县宏大润发超市（焉耆县温州地下街） | 1.未结合预案开展灭火和应急演练工作；2.无重点单位档案资料。 | 责令限期改正
20 | 焉耆喜登来酒店管理有限公司 | 1.制定的灭火和应急疏散预案不符合要求，各组成员未责任到人；2.“三自主两公开一承诺”公示牌未每日进行更新。 | 责令限期改正
21 | 焉耆县新华路金泉宴会厅 | 1.后厨油烟机堆积未及时清理。 | 责令限期改正
22 | 焉耆咪吖咪餐饮文化有限公司 | 1.厨房常闭式防火门未保持常闭（已当场整改）；2.第二安全出口处堆放杂物，不到20%，不予处罚，已当场清理。 | 责令立即改正
23 | 焉耆县刘家丸子汤店 | 1.店员不会使用室内消火栓（现场实操已学会）。 | 责令立即改正
24 | 焉耆县第二幼儿园 | 1.二号疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令立即改正