## 月全州监督检查情况的公示
焉耆县消防救援大队6月份监督检查情况的公示
序号 | 单位名称 | 发现的隐患 | 处理情况
1 | 焉耆县名发城发型工作室 | 1.该场所使用的灭火器生产与2013年，使用的灭火器已报废。 | 责令限期改正
2 | 焉耆县聪明文具精品店 | 1.该场所使用的灭火器生产与2013年，使用的灭火器已报废。 | 责令限期改正
3 | 焉耆聚尚百货超市（焉耆县集贸大世界） | 1.该店经理不清楚消防应急预案里职责，对场所内消防设施不清楚；2.陶瓷区域室内消火栓外表损坏。 | 责令限期改正
4 | 焉耆县万鞋汇服装批发城（焉耆县集贸大世界） | 1.该场所对新员工未开展消防安全培训。 | 责令限期改正
5 | 焉耆杜氏茶楼 | 1.茶楼一层疏散通道摆放桌子及冰箱；2.茶楼第二安全出口门安装可燃物。 | 责令限期改正
6 | 焉耆县三馆三中心（巴州齐家物业服务有限责任公司） | 1.控制室值班人员不会操作控制主机。 | 责令限期改正
7 | 巴州森海阳光影视文化有限公司（巴州新世纪商贸有限责任公司） | 1.无每两个小时巡查记录；2.应急照明灯电路故障无法正常使用。 | 责令限期改正
8 | 巴州新世纪商贸有限责任公司 | 1.该单位一楼西侧出口处楼梯间墙面保温材料小部分损坏。 | 责令限期改正
9 | 新疆澜沃酒店管理有限公司 | 1.该单位三化资料内容不完善。 | 责令限期改正
10 | 焉耆县温州地下街（巴州银梭企业管理服务有限公司） | 1.每日防火巡查记录不符合实际。 | 责令限期改正
11 | 焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 | 1.该单位无消防安全重点单位档案；2.无建筑消防设施“三化”档案资料。 | 责令限期改正
12 | 焉耆县澜悦主题酒店 | 1.该单位三化档案资料内容不全。 | 责令限期改正
13 | 焉耆县新泰大厦（焉耆县安康物业服务有限责任公司） | 1.新泰大厦六楼部分防火门闭门器损坏；2.一号疏散通道部分疏散指示标识损坏。 | 责令限期改正
14 | 焉耆县假日宾馆 | 1.无重点单位档案；2.消防安全“三自主两承诺一公开”公示牌内容未填写巡查内容。 | 责令限期改正
15 | 焉耆县体育馆（巴州齐家物业服务有限责任公司） | 1.无建筑消防设施“三化”档案资料。 | 责令限期改正
16 | 焉耆县和平路金露商务宾馆 | 1.建筑消防设施“三化"资料内无微型消防站资料。 | 责令限期改正
17 | 新疆宏福物流园有限责任公司 | 1.火灾自动报警系统有故障点未及时消除。控制室值班记录未填写。灭火和应急疏散预案内各成员职责不明确；建筑消防设施“三化”资料不全。 | 责令限期改正
18 | 焉耆县光明果蔬批发市场 | 1.抽查两家商店，配备的灭火器时间过期需要重新配备。 | 责令限期改正
19 | 焉耆县火狐狸服装批发城（焉耆县集贸大世界） | 1.第二安全出口处堆放杂物（已当场整改完毕，堆放量不超20％，不予处罚。） | 责令立即改正