## 月全州监督检查情况的公示
焉耆县消防救援大队7月份监督检查情况的公示
序号 | 单位名称 | 发现的隐患 | 处理情况
1 | 焉耆县宏大润发超市（焉耆县温州地下街） | 1.无场所灭火和应急疏散预案；2.未对新员工开展消防安全培训。 | 责令限期改正
2 | 焉耆县集贸大世界（巴州宏利物业管理有限公司） | 1.未对新员工开展消防安全培训；2.集贸大世界商业部分地下负一层西侧两个室内消火栓没有玻璃门。 | 责令限期改正
3 | 焉耆县成名装饰材料店 | 1.无人员消防安全培训记录；2.感烟探测器防尘罩未摘；3.现场抽问工作人员消防安全“四个能力”、灭火器使用方法均表示不清楚）。 | 责令限期改正
4 | 焉耆县第三幼儿园 | 1.窗户设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏；2.室内消火栓前摆放花盆等杂物。 | 责令限期改正
5 | 焉耆县中心敬老院 | 1.设置影响逃生和救援的铁栅栏；2.微型消防站器材配备不全。 | 责令限期改正
6 | 焉耆县鑫都自选商店 | 1.店内电器线路杂乱未穿管。 | 责令限期改正
7 | 焉耆老妈小吃店 | 1.无应急照明灯和疏散指示标志；2.室内消火栓无使用说明，室内消火栓前堆放杂物。 | 责令限期改正
8 | 焉耆县克亚排提发艺中心 | 1. 人员不会使用室内消火栓；2.灭火器过期未检。 | 责令限期改正
9 | 焉耆新富芦苇收割场 | 1.苇场内 2具灭火器已过期；2.该苇场未对新员工开展消防安全培训；3.苇场内生产区域 1辆车排气管上未安装防火帽。 | 责令限期改正
10 | 焉耆黄水苇帘厂 | 1.一台手抬机动泵未配备水带，无法达到灭火目的。 | 责令限期改正
11 | 焉耆县祥利商行 | 1.疏散走道堆放杂物；2.安装的疏散指示牌不符合场所实际；3.室内消火栓内堆放杂物；4.人员不会正确使用灭火器。 | 责令限期改正
12 | 焉耆县四十里城子镇三干苇场 | 1.变压器上跌落式熔断老化需要更换新式跌落式熔断器，确保出现故障后能及时断开电源；2.配电室装修材质不符合要求，存在易燃材料材料，室内堆放杂物；3.配电室内两根电线裸露与地面上，未穿管保护；4.配电室内生活用电线路未安装漏电保护装置。 | 责令限期改正
13 | 新疆中矿天河苇业有限责任公司 | 1.员工对现场灭火器材不熟练不会操作灭火器；2.生产车间旁违法存放柴油 1桶（已当场整改完毕） | 责令限期改正
14 | 焉耆县阿曼古丽艾买提小吃店 | 1.未对新员工进行消防安全培训；2.室内消火栓未张贴使用说明书。 | 责令限期改正
15 | 焉耆县隆华麻辣烫店 | 1.无应急照明灯和疏散指示标志；2.室内消火箱内堆放杂物。 | 责令限期改正
16 | 焉耆智高台球俱乐部 | 1.室内消火栓箱内阀门锈蚀打开困难。 | 责令限期改正
17 | 焉耆县艾力我家美食饭馆 | 1.室内消火栓未张贴使用说明，员工不会使用消火栓。 | 责令限期改正
18 | 焉耆老狼饭店 | 1.后厨未配备灭火毯；2.遮挡室内消火栓。 | 责令限期改正
19 | 新疆宏福物流园有限责任公司 | 1.控制室值班记录未填写。 | 责令限期改正
20 | 焉耆黑头羊烤肉快餐店 | 1.未对新员工进行消防培训。 | 责令限期改正
21 | 焉耆美购商贸有限公司（焉耆县体育馆） | 1.火灾控制主机故障点未清除；2.控制室值班人员未持证上岗；3.无7月 15日至 18日控制室值班记录。 | 责令限期改正
22 | 焉耆云飞生鲜超市 | 1.场所内未设置应急照明灯和安全疏散标志牌；2.工作人员不会使用室内消火栓。 | 责令限期改正
23 | 焉耆清之口中餐厅 | 1.一层电梯口使用易燃可燃材料装饰；2.二楼楼道感烟探测器故障。 | 责令限期改正
24 | 新疆焉耆县鸿丰工贸有限公司 | 1.重点单位消防档案内容不全；2.承担灭火和组织疏散任务的人员职责不清。 | 责令限期改正
25 | 新疆京邦达供应链科技有限公司焉耆分公司 | 1.货物遮挡室内消火栓；2 .感烟探测器防尘罩未取。 | 责令限期改正
26 | 焉耆泰奈斯奶茶店 | 1.室内消火栓未张贴使用说明。 | 责令限期改正
27 | 焉耆爱富子百货超市 | 1.电气线路未穿管保护。 | 责令限期改正
28 | 焉耆桃子糕点坊 | 1.员工不会使用灭火器。 | 责令限期改正
29 | 焉耆疆润麻辣香锅店 | 1.感烟探测器防尘罩未取；2.员工不会使用室内消火栓。 | 责令限期改正
30 | 焉耆鲜野果蔬超市 | 1.配电箱无标识；2.烟感探测器防尘罩未摘除 | 责令限期改正
31 | 焉耆县凯德娱乐会所 | 1.该场所三化档案内容不全（缺少十项制度） | 责令限期改正
32 | 焉耆县职业技术学校 | 1.食堂后堂区室内消火栓被挡住，影响正常使用（当场整改） | 责令立即改正
33 | 焉耆盛世雄鹰广告有限责任公司 | 1.店员不会使用灭火器（已当场学会）。 | 责令立即改正
34 | 新疆宏福物流园有限责任公司 | 1.控制室内值班人员不在（外出巡查） | 责令立即改正
35 | 新疆顺丰速运有限公司焉耆分公司 | 1.烟感探测器防尘罩未取。 | 责令立即改正
36 | 焉耆泰奈斯奶茶店 | 1.消火栓前堆放杂物（小于 20%不予处罚）（已当场整改完毕）。 | 责令立即改正