## 月全州监督检查情况的公示
焉耆县消防救援大队3月份监督检查情况的公示
序号 | 单位名称 | 发现的隐患 | 处理情况
1 | 焉耆县黑八地带台球会所 | 未对员工开展消防安全培训。 | 责令限期改正
2 | 焉耆县焦点网咖 | 1、场所第二安全出口处右侧室内消火栓软管破裂；2、因电路故障场所内所有应急照明灯及疏散指示标识未通电。 | 责令限期改正
3 | 焉耆县万鞋汇服装批发城（焉耆县集贸大世界） | 未对员工开展消防安全培训。 | 责令限期改正
4 | 焉耆聚尚百货超市（焉耆县集贸大世界） | 无员工消防安全培训记录。 | 责令限期改正
5 | 焉耆县自立牛肉面馆 | 1、无员工消防安全培训记录；2、室内消火栓阀门锈蚀打开困难。 | 责令限期改正
6 | 焉耆县万佳宾馆 | 独立式感烟探测器巡检灯不亮。 | 责令限期改正
7 | 焉耆县金足阁足浴店 | 1、未组织新员工开展岗前消防安全培训；2、二层大厅处的室内消火栓箱被遮挡。 | 责令限期改正
8 | 焉耆县冶氏金艳火锅店 | 1、二层南侧厨房油烟机内油烟未清理；2、厨房未配备灭火毯。 | 责令限期改正
9 | 焉耆县哈尼宝贝童装店 | 应急照明灯具及疏散指示标志牌未通电。 | 责令限期改正
10 | 焉耆喜登来酒店管理有限公司 | 1、无每月防火巡查记录；2、无消防设施、器材、消防安全标志等定期组织维修保养记录；3、未更新2025年重点单位档案资料。 | 责令限期改正
11 | 巴州新世纪商贸有限责任公司 | 1、无每月防火巡查记录；2、无消防设施、器材、消防安全标志等定期组织维修保养记录；3、一层卖场部分常闭式防火门未保持常闭，防火门闭合不严。 | 责令限期改正
12 | 焉耆县领鲜超市（巴州新世纪商贸有限责任公司） | 1、无每月防火巡查记录；2、无消防设施、器材、消防安全标志等定期组织维修保养记录。 | 责令限期改正
13 | 焉耆龙苑酒店部 | 1、无重点单位档案资料；2、无重点单位消防安全“三自主两公开一承诺”公开牌。 | 责令限期改正
14 | 新疆宏福物流园有限责任公司 | 1、无消防安全重点单位档案资料；2、私家车占用消防车通道。 | 责令限期改正
15 | 焉耆金宫音乐餐吧 | 1、未更新2025年重点单位档案资料；2、无重点单位消防安全“三自主两公开一承诺”公示牌；3、无微型消防站各项制度；4、防火门变形关闭不严、闭门器损坏。 | 责令限期改正
16 | 焉耆县温州地下街（巴州银梭企业管理服务有限公司） | 1、无消防设施、器材、消防安全标志等定期组织维修保养记录；2、未更新2025年重点单位档案资料；3、控制室值班记录未按照要求填写。 | 责令限期改正
17 | 焉耆县蜀缘棋牌室 | 电器线路敷设杂乱，未穿管保护。 | 责令限期改正
18 | 焉耆县澜悦主题酒店 | 1、酒店9层未张贴消防安全疏散示意图；2、一楼电梯前室防火门无标识；3、酒店9层第二安全出口处安全出口指示灯故障；4、消防安全“三自主两公开一承诺”公示牌内消防安全管理人信息未更新。 | 责令限期改正