## 月全州监督检查情况的公示
焉耆县消防救援大队4月份监督检查情况的公示
序号 | 单位名称 | 发现的隐患 | 处理情况
1 | 焉耆县速八台球俱乐部 | 1、无消防安全制度、灭火和应急疏散预案、员工消防安全培训记录等内容；2、员工不会使用室内消火栓。 | 责令限期改正
2 | 焉耆县第一幼儿园 | 1、无微型消防站各项制度；2、无微型消防站员组织开展业务训练记录。 | 责令限期改正
3 | 焉耆县三馆三中心（巴州齐家物业服务有限责任公司） | 1、无消防安全重点单位档案资料；2、无消防安全防火巡查记录。 | 责令限期改正
4 | 巴州丰欧能源有限公司 | 违规私拉乱接电线。 | 责令限期改正
5 | 焉耆县火狐狸服装批发城（焉耆县集贸大世界） | 1、无员工消防安全培训记录；2、室内消火栓阀门锈蚀打开困难；3、人员不会使用室内消火栓。 | 责令限期改正
6 | 焉耆美食好客自助餐厅 | 1、无工作人员消防安全培训记录；2、工作人员不会使用室内消火栓；3、部分疏散指示标识牌灯不亮；4、配电柜前堆放杂物。 | 责令限期改正
7 | 焉耆县新泰大厦（焉耆县安康物业服务有限责任公司） | 二层疏散楼梯间应急照明灯脱落，未及时更换。 | 责令限期改正
8 | 焉耆县安升燃气有限责任公司永宁镇加（供）气站新建项目 | 1、未划设消防车通道标线；2、消防安全“三自主两公开一承诺”公示牌内容未填写。 | 责令限期改正
9 | 巴州佳家宾馆有限责任公司 | 未建立2025年消防安全重点单位档案资料。 | 责令限期改正
10 | 焉耆县妇幼保健院 | 无消防设施、器材、消防安全标志等定期组织维修保养记录。 | 责令限期改正
11 | 焉耆县凯德娱乐会所 | 1、无消防设施、器材、消防安全标志等定期组织维修保养；2、消防档案内无微型消防站队员演练记录。 | 责令限期改正