焉耆县2025年第一季度集中式城镇生活饮用水水源水质状况公示报告

根据《巴音郭楞蒙古自治州城镇饮用水安全状况信息公开工作实施方案》要求，焉耆县按照监测技术规范和信息公开的要求，开展辖区内饮用水水源地、供水水厂、用户水龙头水质进行检测和评估饮水安全状况，现将焉耆县2025年第一季度集中式城镇生活饮用水水质状况报告公示如下：

一、县城镇集中式生活饮用水水源地水质报告

新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司于2月11日对我县县城饮用水水源地（焉耆广旭水务有限责任公司自来水厂）源头水（地下水）水质取样进行检测。检测项目及检测值依据《生活饮用水标准检测方法》（GB/T5750.4～5750.12-2023）检测标准进行水质检测，共检测39项，水质检测结果检测项目值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

二、焉耆广旭水务有限责任公司（城镇集中式饮用水）出水水质检测报告

新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司于2月11日对焉耆县城镇集中式供水单位（焉耆广旭水务有限责任公司自来水厂）出厂水水质进行检测。检测项目及检测值依据《生活饮用水标准检测方法》（GB/T5750.4～5750.13-2023）检测标准进行水质检测，共检测38项，水质检测项目值均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

三、县生活饮用水末梢水水质状况报告

新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司于2月11日对我县城镇集中式供水单位（焉耆广旭水务有限责任公司自来水厂）供应末梢水（饮用水水龙头）水质取样进行检测。检测项目及检测值依据《生活饮用水标准检测方法》（GB/T5750.4～5750.13-2023）进行水质检测，共检测38项，水质检测结果检测项目值均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

附：焉耆广旭水务有限责任公司2025年第一季度饮用水水质检测报告

巴州生态环境局焉耆县分局

 2025年4月8日